**5M DENEY SETİ KULLANMA VE GÜVENLİK TALİMATI**



* Kullanmadan önce su seviyesini kontrol edin.
* Deney esnasında elinizi kanalın /suyun içine sokmayın.
* Su drenajı ile deney yapılıyorsa pompayı tam güç çalıştırmayın.
* Acil durumlarda kontrol panelindeki acil güç kesmeyi kullanın.
* Su deposunun içine yabancı cisim atmayın.
* Deney bitiminde cihazın priz ile bağlantısı kesilmelidir.
* Cihazı çalıştırmak ve durdurmak ancak şalterle yapılır. Cihazı, fişi prizden çekmek suretiyle durdurmayın.
* Cihazı prizden ayırmak için kabloyu değil fişini çekin
* Laboratuvar öğretim elemanları gözetiminde kullanılmalıdır.
* Meydana gelen arızalarda direkt müdahale edilmemeli ve tedarikçi firma servisi çağırılmalıdır.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol ediniz.

**ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**