**REYNOLDS DENEY SETİ KULLANMA**

**TALİMATI**

* Hazneden suyun taşırılmamasına özen gösterilmelidir.
* Deney süresince koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
* Düzeneği mümkün olduğunca dokunulmamalıdır.
* Laboratuvar öğretim elemanları gözetiminde kullanılmalıdır.
* Meydana gelen arızalarda direkt müdahale edilmemeli ve tedarikçi firma servisi çağırılmalıdır.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol ediniz.

 **ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**