**KOMPAKSİYON DENEY SETİ KULLANMA VE GÜVENLİK TALİMATI**



* Proktor çekiçleri düşürülürken elinizin sıkışmamasına dikkat ediniz.
* Deney moldunu ayağınızla sabitlemeden deneye başlamayınız .
* Laboratuvar öğretim elemanları gözetiminde kullanılmalıdır.
* Meydana gelen arızalarda direkt müdahale edilmemeli ve tedarikçi firma servisi çağırılmalıdır.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol ediniz.

**ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**