**KONSOLİDASYON DENEY SETİ KULLANMA VE GÜVENLİK TALİMATI**

* Deney yapılırken cihaza dokunmayınız.
* Ağırlıkları yer değiştirirken düşürmemeye özen gösteriniz.
* Laboratuvar öğretim elemanları gözetiminde kullanılmalıdır.
* Meydana gelen arızalarda direkt müdahale edilmemeli ve tedarikçi firma servisi çağırılmalıdır.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol ediniz.

 **ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**