**SERİ PARALEL POMPA DENEY SETİ KULLANMA VE GÜVENLİK TALİMATI**



* Deney düzeneği düz bir zemine yerleştirilmelidir.
* Hortumlar kırılmadan düz bir şekilde kullanılmalıdır.
* Deney düzeneğinin üzerine herhangi bir eşya konulmamalıdır.
* Deney bitiminde cihazın priz ile bağlantısı kesilmelidir.
* Laboratuvar öğretim elemanları gözetiminde kullanılmalıdır.
* Meydana gelen arızalarda direkt müdahale edilmemeli ve tedarikçi firma servisi çağırılmalıdır.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol ediniz.

**ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**