**PERMEABİLİTE DENEY SETİ KULLANMA VE GÜVENLİK TALİMATI**

* Su haznesini gereğinden fazla su ile doldurmayanız.
* Deneye başlamadan önce düzeneğin musluk bağlantılarını kontrol ediniz.
* Deney sırasında koruyucu gözlük kullanınız.
* Laboratuvar öğretim elemanları gözetiminde kullanılmalıdır.
* Meydana gelen arızalarda direkt müdahale edilmemeli ve tedarikçi firma servisi çağırılmalıdır.
* Güvenlik önlemleri ile ilgili yerleri belli aralıklarla kontrol ediniz.

 **ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ**